## Arkusz1
Znak sprawy: DZP.26.23.2026.DN.D |  |  | Załącznik nr 2
Zadanie nr 1
Produkty jak w katalogu BIO-RAD |  | jedn. miary | ilość | producent i oferowany nr kat. | cena jedn. netto | podatek VAT w % | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | iQ™ Supermix, 500 x 50 µl rxns, 2.5 ml (10 x 1.25 ml), (BIO-RAD nr kat. 1708862): zestaw do ilościowego real-time PCR, umożliwia wykonanie 500 reakcji w objętości 50 µl; stężenie 2x; zawiera polimerazę hot-start iTaq DNA, dNTPs, MgCl2; stabilność 12 m-cy w temperaturze -20 °C lub 6 m-cy w temperaturze 4 °C; gotowy do użycia, wymaga dodatnia matrycy, primerów i sondy; kompatybilny do aparatu Qiagen Rotor-Gene Q; zestaw 10 probówek x 1,25 ml | zestaw | 1
RAZEM
Zadanie nr 2
Oligonukleotydy |  | jedn. miary | ilość | producent i oferowany nr kat. | cena jedn. netto | podatek VAT w % | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Primer TOXO-F: oligonukleotyd DNA niemodyfikowany, sekwencja 5'->3': TCCCCTCTGCTGGCGAAAAGT, skala syntezy [µmol]: 0.20, oczyszczanie: standard, cena za cały primer | opakowanie | 2
2 | Primer TOXO-R: oligonukleotyd DNA niemodyfikowany, sekwencja 5'->3': AGCGTTCGTGGTCAACTATCGATTG, skala syntezy [µmol]: 0.20, oczyszczanie: standard, cena za cały primer | opakowanie | 2
3 | Sonda TaqMan Toxo: Sonda oligonukleotydowa podwójnie znakowana , sekwencja 5'->3': 6-FAM TCTGTGCAACTTTGGTGTATTCGCAG TAMRA (Q), skala syntezy [µmol]: 0.030, oczyszczanie: HPLC, cena za całą sondę | opakowanie | 2
RAZEM
Zadanie nr 3
Produkty jak w katalogu Qiagen |  | jedn. miary | ilość | Producent oraz oferowany nr kat. | Cena jedn. netto | podatek VAT w % | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | QIAmp DNA Mini Kit (250) (Qiagen nr kat. 51306): zestaw do izolacji całkowitego DNA metodą technologii membrany krzemionkowej na 250 próbek, umożliwia izolację oczyszczonego DNA z próbek biologicznych takich jak krew, plazma, surowica, płyny ustrojowe, tkanki, hodowle komórkowe, zawiera 250 kolumienek pakowanych indywidualnie, zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia izolacji DNA z 250 próbek, zestaw wykorzystujący technikę wirowania, oczyszczone DNA wolne od białek, nukleaz i inhibitorów, możliwe przechowywanie w temperaturze pokojowej do 12 miesięcy, kompatybilne z automatycznym systemem QIAcube | zestaw | 4
2 | Taq DNA Polymerase (1000 U) (Qiagen nr kat. 201205): zestaw zawiera: (1) 1000 U rekombinowanej polimerazy DNA w 4 opakowaniach po 250 U, (2) bufor dedykowany do trudnych matryc, np. bogatych w pary GC, (3) 10x bufor do PCR, (4) 25 mM MgCl2, (5) bufor do PCR zawierający barwniki umożliwiające bezpośredni transfer produktów PCR na żel agarozowy; stężenie polimerazy 5 jednostek/µl, szybkość amplifikacji 2-4 kb/min w temperaturze 72°C, okres półtrwania w temperaturze 97°C - 10 min, w temperaturze 94°C - 60 min, posiada aktywność egzonukleazy 5'–>3', nie posiada aktywności egzonukleazy 3'–>5', zastosowanie w biologii molekularnej | zestaw | 2
3 | PCR Tubes (Qiagen nr kat. 981005): probówki do reali-time PCR, cienkościenne, przeznaczone do reakcji w objętości 20-50 µl, kompatybilne do aparatu Rotor-Gene (Qiagen), pojemność 0,2 ml; opakowanie 1000 szt. | opakowanie | 4
4 | RNAprotect Tissue Reagent (50 ml)(Qiagen nr kat. 76104) odczynnik do stabilizacji RNA w tkankach, hodowlach bakteryjnych, liniach komórkowych; możliwość stabilizacji próbek w temperaturze pokojowej; pojemność 50ml, | opakowanie | 1
5 | RNeasy Mini Kit (250) (Qiagen nr kat. 74106): zestaw do izolacji całkowitego RNA metodą technologii membrany krzemionkowej na 250 próbek, umożliwia izolację oczyszczonego RNA z próbek biologicznych - komórek oraz tkanek ludzkich i zwierzęcych, grzybów, zawiera 250 kolumienek pakowanych indywidualnie, zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia izolacji RNA z 250 próbek, zestaw wykorzystujący technikę wirowania, wyizolowane RNA może być stosowane do ilościowej oceny ekspresji genów i real-time RT-PCR | zestaw | 2
RAZEM
Zadanie nr 4
Odczynniki jak w katalogu Thermo Fisher Scientific |  | jednostka miary | ilość |  | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | dNTP Mix (2 mM each) (Thermo Fisher Scientific nr R0242): zawiera mieszaninę dATP, dCTP, dGTP i dTTP, każdy w stężeniu końcowym 2 mM, czystość nukleotydów powyżej 99% potwierdzona HPLC, zachowanie długiej stabilności po wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu, nie zawiera nukleaz oraz DNA ludzkiego i E. coli, zastosowanie do standardowego PCR, RT-PCR,qPCR, syntezy cDNA, sekwencjonowania, opakowanie 5 x 1 ml | opakowanie | 2
RAZEM
Zadanie nr 5
Materiały zużywalne jak w katalogu Eppendorf lub równoważne |  | jednostka miary | ilość |  | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | PCR Tubes, 0,2 mL, PCR clean, bezbarwny, 1 000 szt. (Eppendorf nr kat. 0030124332): pojemność 0,2 ml, zmatowiona pokrywka, duża przezroczystość także na dnie probówki, osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, opakowanie 1 000 szt. | opakowanie | 1
2 | ep Dualfilter epT.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2-200 µL, (10x96) (Eppendorf nr kat. 0030078551): końcówki z filtrem dwufazowym, kompatybilne do pipet automatycznych Eppendorf, pojemność 2-200 µl, sterylne, wolne od DNaz i RNaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, końcówki bezbarwne, pakowane w 10 tackach z pokrywką po 96 szt., tacki kompatybilne do pudełek Eppendorf epT.I.P.S Box, opakowanie 960 szt. | opakowanie | 1
3 | ep Dualfilter epT.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 50-1000 µL, (10x96) (Eppendorf nr kat. 0030078578): końcówki z filtrem dwufazowym, kompatybilne do pipet automatycznych Eppendorf, pojemność 50-1000 µl, sterylne, wolne od DNaz i RNaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR, końcówki bezbarwne, pakowane w 10 tackach z pokrywką po 96 szt., tacki kompatybilne do pudełek Eppendorf epT.I.P.S Box, opakowanie 960 szt. | opakowanie | 2
4 | Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, PCR clean, bezbarwny, 1 000 szt.(Eppendorf nr kat. 0030123328): pojemność 1,5 ml, pokrywka z zawiasem chroniącym przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, odporne na wirowanie do 30.000 × g, funkcjonalność w zakresie od -86 °C do 100 °C. | opakowanie | 1
RAZEM
Zadanie nr 6
Materiały zużywalne jak w katalogu EQUIMED lub równoważne |  | jednostka miary | ilość |  | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Pojemnik na mocz (EQUIMED nr kat. 7.013.311.01125035): wykonany z polipropylenu, pojemność 120 ml, jałowy, pakowany indywidualnie, z nakrętką, opakowanie 50 szt. | opakowanie | 2
RAZEM
Zadanie nr 7
Odczynniki jak w katalogu RIVBIO |  | jednostka miary | ilość |  | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | TBEV (qPCR) (RIVBIO nr kat. S012-100): zestaw do jakościowego real-time PCR wykrywającego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, umożliwia wykonaie 100 reakcji, umożliwia jednoczesne przeprowadzenie odwrotnej transkrypcji i reakcji real-time, zawiera kontrolę pozytywną i negatywną oraz egzogenną kontrolę wewnętrzną, zestaw na 100 reakcji | zestaw | 10
RAZEM